|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |
| 45316110-9 |  | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Oświetlenie uliczne |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Miedniewice kier. Kamionka |
| INWESTOR | : | Gmina Wiskitki |
| ADRES INWESTORA | : | 96- 315 Wiskitki ul Kościuszki 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| koszty zakupu materiałów [kz] | % | M |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania |  | Data zatwierdzenia |

Miedniewice gm. Wiskitki oświetlenie uliczne.

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45231400-9 | Linia napowietrzna |
| 1 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m K-10,5/6 E | słup | 2 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m P-10,5/2.5 E | słup | 1 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy | szt. | 5 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 5 0902-01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej | szt. | 1 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej | szt. | 4 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35mm2 | km.przew. | 0.175 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 3 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III pręty uziemiające typu PA-8.5 | m | 36 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 5 0605-01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II | m | 30 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 3 |  |  |
| Razem dział: Linia napowietrzna |  |
| 2 | 45231400-9 | Linia kablowa oświetleniowa |
| 11 d.2 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II138 x04x1.5=82.8 | m3 | 82.8 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 138 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot DVK 50 | m | 25 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x16mm2 | m | 115 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x16mm2 | m | 35 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m | 8 |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 82.8 |  |  |
| 18 d.2 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  |  |
| 19 d.2 | KNNR 5 1001-04 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg OŻ-9(WZ-9) | szt. | 2 |  |  |
| Razem dział: Linia kablowa oświetleniowa |  |
| 3 | 45316110-9 | Oprawy oświetleniowe |
| 20 d.3 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny WOŻ 1,7m | szt. | 2 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny WEO 1,2m | szt. | 3 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25 | szt. | 3 |  |  |
| 23 d.3 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUS 70 | szt. | 5 |  |  |
| 24 d.3 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach 3*4=12 ; 2*11=22 | m | 34 |  |  |
| Razem dział: Oprawy oświetleniowe |  |
| 4 |  | Badania i pomiary |
| 25 d.4 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  |  |
| 26 d.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników | szt. | 3 |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe | szt. | 5 |  |  |
| 28 d.4 | Wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział: Badania i pomiary |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie:

Miedniewice gm. Wiskitki oświetlenie uliczne ofertowy.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | kz | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia napowietrzna |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Linia kablowa oświetleniowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: